## 工事価格
工 事 内 訳 書
| 工事名 |  | 北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業 新築工事
＜自走式駐車場棟＞
| 工事費 |  |  |  | 金 | 0 | 円也
| 工事価格 |  |  |  |  | 0 | 円
| 消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  |  | 0 | 円
※数量については参考数量とする。
※項目内容等追加があれば追加してください。
アルファコート北見中央大通沿道地区開発株式会社

## 項目
北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業 新築工事
＜自走式駐車場棟＞
1
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｂ | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｃ | 機械設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
D | 外構工事 |  | 1 | 式
0
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
E | 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 純工事費 |  |  |  |  | 0
| 諸経費対象外費用 |  | 1 | 式
| 外注工事低減額 |  | 1 | 式
現場管理費対象額
| 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ｇ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格

## 建築
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土留工事 |  | 1 | 式
3 | 土工事 |  | 1 | 式
4 | 基礎工事 |  | 1 | 式
5 | 左官工事 |  | 1 | 式
6 | 防水工事 |  | 1 | 式
7 | 駐車場本体工事 |  | 1 | 式
Ａ.合計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 敷地周辺測量遣り方 |  | 1519.32 | ㎡
| 墨出し |  | 1519.32 | ㎡
| 法面養生 | ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ程度 H=1.8程度 | 157.6 | 〃
| 基礎通路足場 | 型枠 鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ施工 | 1519.32 | ㎡
| 昇降法面ステップ | ≒巾900 H1200程度 | 10 | ヶ所
| 足場業者法定福利厚生諸雑費 |  | 1 | 式
| 仕上養生費 | 床面 防水面 | 1519.32 | ㎡
| 工事中整理清掃片付費 | 敷地周辺歩道面等 | 1519.32 | 〃
| 引渡し清掃費 |  | 1519.32 | 〃
| 直接仮設資材運搬費 |  | 1519.32 | 〃
| 交通警備員 |  | 150 | 人
1.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 土留工事
| 簡易土留め | ラップル周囲 | 1 | 式
| 土留め（貯留槽） | 親杭横矢板 H=6.0m程度 | 1 | 式
| 土工福利厚生費 |  | 1 | 式
| 資材費 |  | 1 | 式
| 簡易土留め材運搬費 |  | 1 | 式
2.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 土工事
| 根掘り（布掘り） | ﾂﾎﾞ･布堀 | 1291 | m3
| ラップル根掘り | ﾂﾎﾞ | 210.1 | 〃
| 貯留槽根掘り |  | 162 | 〃
| 床付 |  | 420 | ㎡
| 埋戻（根掘り土） | ﾗｯﾌﾟﾙ枠周り | 75.1 | m3
| 埋戻（根掘り土） | 1次根掘り部 | 871 | 〃
| 埋戻（貯留槽） |  | 54 | 〃
| 残土運搬費 | 近隣指定場所 | 1663 | 〃
| 水替え費（手間） |  | 20 | 人工
| 〃（資材費） | ﾎﾟﾝﾌﾟ発電機 ﾀﾝｸ 消耗品 雑資材 | 1 | 式
| 基礎下砂利地業 | 40B砕石 t=150 | 13.72 | m3
| 地中梁下砂利地業 | 40B砕石 t=150 | 22.16 | 〃
| 土工法定福利厚生費 |  | 1 | 式
3.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 基礎工事
＜鉄筋工事＞
| 異形丸棒 | SD295A D10 | 12161 | ㎏
| 〃 | SD295A D13 | 8824 | 〃
| 〃 | SD295A D16 | 3482 | 〃
| 〃 | SD345 D22 | 12925 | 〃
【小計】
| ヤード荷下ろし費 |  |  | 式
【小計】
| 組立人件費 |  | 37.93 | ｔ
| 組立現場直接経費 |  | 1 | 式
| 専門業者現場管理費 |  | 1 | 〃
| スペーサーブロック |  | 37.93 | ｔ
【小計】
| 加工人件費 |  | 37.93 | ｔ
| 運搬人件費 |  | 37.93 | ｔ
| 運搬経費 |  | 37.93 | ｔ
【小計】
| 鉄筋組立専門業者一般管理費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 〃
【小計】
| 鉄筋ガス圧接エコスピード工法 | D22×D22 | 286 | ヶ所
| 切断 | D22 | 190 | 〃
| 圧接業者福利厚生費 |  | 6 | 人工
【小計】
| ベースマン | DL‐710(630～1000) | 184 | 台
| 鉄骨アンカ架台ボルト設置費 | 材工 設置運搬 検討図 | 42 | ヶ所
| 〃運搬費 | 北見市内 | 1 | 式
＜鉄筋工事＞小計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜型枠工事＞
| 捨てコン枠 |  | 620.4 | ｍ
| ラップル枠 | 鋼製枠 | 318.2 | ㎡
| ラップル枠運搬費 |  | 1 | 式
| 普通合板型枠 |  | 783.4 | ㎡
| 打放合板型枠 | 柱根巻・腰壁 | 238.95 | 〃
| 型枠運搬費 |  | 1022.35 | 〃
| 廃材処理費 |  | 1022.35 | 〃
| 断熱材打込み手間 |  | 129 | 〃
| アンカー類養生費 |  | 42 | ヶ所
| 専門業者一般管理費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 〃
＜型枠工事＞小計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜コンクリート工事＞
| 普通コンクリート | 捨ｺﾝ FC=18N/mm2 S=15 | 12 | m3
| 〃 | ﾗｯﾌﾟﾙ FC=18N/mm2 S=15 | 214.47 | 〃
| 〃 | 基礎 FC=21N+3N/mm2 S=18 | 240.26 | 〃
| 〃 | 柱根巻･腰壁 FC=21+9N/mm2 S=18 | 31.84 | 〃
| 材料加熱費 | 柱根巻･腰壁 | 31.84 | m3
| 〃 | R階ｺﾝｸﾘｰﾄ | 144.1 | 〃
| Ｒ階コンクリート温度補正分 |  | 144.1 | 〃
【小計】
| コンクリート打設手間 | 捨ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 12 | m3
| 〃 | ﾗｯﾌﾟﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 214.47 | 〃
| 〃 | 基礎 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 240.26 | 〃
| 〃 | 柱根巻･腰壁 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 31.84 | 〃
| 打設人員福利厚生費 |  | 1 | 式
【小計】
圧送料
| 捨てコンクリート12ｍ3 | 基本料 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 13ｔ | 1 | 台
| ドライモルタル |  | 1 | 〃
| 洗浄手間 |  | 1 | 〃
| 残コン処理 | 産廃処理 | 1 | 式
| ラップルコンクリート214.47ｍ3 | 基本料 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 13ｔ 214.47ｍ3 | 1 | 台
| 〃 | 圧送料 | 184.47 | m3
| ドライモルタル |  | 1 | 台
| 洗浄手間 |  | 1 | 〃
| 残コン処理 | 産廃処理 | 1 | 式
| 基礎コンクリート240.26ｍ3 | 基本料 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 13ｔ 240.26ｍ3 | 1 | 台
| 〃 | 圧送料 | 210.26 | m3
| ドライモルタル |  | 1 | 台
| 洗浄手間 |  | 1 | 〃
| 残コン処理 | 産廃処理 | 1 | 式
＜コンクリート工事＞小計
4.再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 左官工事
| 柱下レベルモルタル | 厚50㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 42 | ヶ所
| 無収縮モルタル注入 | 550□程度 | 42 | ヶ所
| 根巻コンクリート天端押え | 800□ | 42 | ヶ所
| ベース天端押え |  | 220.98 | ㎡
| 梁天端押え |  | 154.32 | ㎡
| 捨てコン天端押え |  | 342.7 | ㎡
| ラップル天端押え |  | 141.2 | ㎡
5.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 防水工事
| 最上階平面（スロープ部含む） | ABC RCｶﾞｰﾄﾞPK | 1507.2 | ㎡
| 施工部下地清掃 |  | 1507.2 | 〃
| 施工諸雑費車両費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 〃
6.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 駐車場本体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 本体工事 |  | 1 | 式
7.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 安全仮設資材 | ｽﾀﾝｼｮﾝ・親綱・ﾈｯﾄ等 | 1521.6 | m2
| 内部足場 | 脚立･バラ足場等 | 1521.6 | 〃
| 清掃片付け | 竣工美装含む | 1521.6 | 〃
| 養生費 |  | 1521.6 | 〃
| 資材揚重費 |  | 48 | ｈ
| 敷鉄板養生 |  | 1 | 式
1.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 本体工事
a | 本体工事 |  | 1 | 式
b | 電気設備工事 |  | 1 | 式
c | 消火設備工事 |  | 1 | 式
d | 排水設備工事 |  | 1 | 式
e | 附帯工事 |  | 1 | 式
2.小計
再計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
a | 本体工事
| 鉄骨軸組材（溶融亜鉛ﾒｯｷ） | 転落防止柵含む | 1521.6 | m2
| コンクリート敷工事 | RF | 1521.6 | 〃
| 取り合い金物 | 階段 | 1 | ヶ所
ａ.小計
b | 電気設備工事
| 電灯盤工事 |  | 1 | 式
| 1Ｆ照明 | LED 2500ｌｍ | 25 | 灯
| RF照明（2灯用） | LED | 9 | 〃
| RF照明架台 |  | 9 | ヶ所
| ｺﾝｾﾝﾄ工事 |  | 7 | 組
| 配線工事 |  | 41 | 〃
| 階段ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ | 電気ﾏｯﾄ式 | 1 | ヶ所
ｂ.小計
c | 消火設備工事
| 移動式粉末消火設備 |  | 12 | 台
| 同上配線工事費 |  | 12 | 〃
| 同上架台 |  | 12 | 〃
| ABC粉末消火器 | 収納箱付 | 6 | 〃
| 自動火災報知設備 |  | 1521.6 | m2
| 消防申請手続費 |  | 1 | 式
ｃ.小計
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
d | 排水設備工事
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ工事（縦管SGP100A） |  | 7 | 台
ｄ.小計
e | 附帯工事
| 遮光板 | ﾕﾆﾊﾟﾈﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ＝0.8 | 274 | m2
| 車止め | 2液ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ接着 | 144 | 台
| 駐車区画ﾗｲﾝ | W=100白線（ペンキ） | 760 | ｍ
| 矢印・停止線・通路表示 | 白（ペンキ） | 18 | ヶ所
| ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | □500×600ｱｸﾘﾙ | 8 | 〃
| 車輌制限標識 | 重量・高さ | 4 | 〃
| 床EXP.J |  | 16 | ｍ
ｅ.小計
.小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位
.小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位
.小計

## 電気
《自走式駐車場棟》
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 電気設備工事
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 〃
3 | 移動式粉末消火設備 |  | 1 | 〃
4 | 専門業者諸雑費 |  | 1 | 〃
合計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 電灯設備
（機器）
| ＬＥＤブラケット |  | 1 | 〃 |  |  | 屋外階段
| 防水コンセント | 2P15A抜け止め・接地極付き2個口接地端子付 | 9 | 個
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
（１次側配管・配線）
| 引込開閉基盤 | 主開閉器3P60A Whｽﾍﾟｰｽ×1 | 1 | 面
| ケーブル | 600V CVT 14mm2 | 65 | ｍ
| 電線 | IV5.5mm2 | 30 | 〃
| 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） | FEP-40 | 50 | 〃
| 電線管 | GP-36 | 5 | 〃
| 配管付属品・支持材 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 〃
| 労務費 |  | 1 | 式
| Ｄ種接地工事費 |  | 1 | 〃
| 書類申請手続費（北海道電力） |  | 1 | 〃 |  |  | 従量電灯C 12KVA
（２次配線・配管）
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-22 | 327 | ｍ
| 波付硬質ポリエチレン管(ＦＥＰ) | FEP-30 | 15 | 〃
| プルボックス | SS300×300×200 WP-SUS | 1 | 個
| 電線管 | GP-54 | 2 | ｍ
| ビニル被覆可とう電線管 | KMS54 | 2 | 〃
| プルボックス | SS150×150×150 -SUS | 1 | 個
| 電線管 | GP-22 | 15 | ｍ
| 露出ボックス | 角形1個用1方出22㎜ | 10 | 個
| 配管付属品・支持材 |  | 1 | 式
| 消耗雑材料 |  | 1 | 〃
| 労務費 |  | 1 | 式
1.小計
再計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 自動火災報知設備
ａ.配管・配線
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-22 | 308 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-28 | 132 | 〃
| 露出ボックス丸形 | PF-22 | 68 | 個
| 配管付属品・支持材 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 〃
| 労務費 |  | 1 | 式
2.小計
再計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 移動式粉末消火設備
（機器）
| 消防認定誘導標識避難口 | 中輝度畜光式 | 3 | 枚
| 消防認定誘導標識通路用 | 中輝度畜光式 矢印 | 6 | 〃
| 止付金具 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 〃
| 労務費 |  | 1 | 式
（配管・配線）
| ケーブル | VVF 1.6mm-2C | 1 | 式
| 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） | FEP-30 | 105 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-16 | 128 | 〃
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
（申請・検査）
| 避難設備書類申請手続費 | 消防 | 1 | 〃
| 避難設備消防立合検査費 |  | 1 | 〃
3.小計
再計

## 設備
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械設備工事
1 | 屋外雨水設備工事 |  | 1 | 式
2 | 設備業者管理費諸雑費 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 屋外雨水設備工事
硬質塩化ビニル管（ＶＵ）
| ＶＵ | 100mm | 33 | ｍ
| ＶＵ | 125mm | 48 | 〃
| ＶＵ | 150mm | 30 | 〃
| ＶＵ | 200mm | 30 | 〃
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 〃
| 雨水角桝 | Ⅱ型A型､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ､中間300共 | 10 | 組
| Ｕ字側溝施工 | 180型 | 68 | ｍ
| コンクリート工事 |  | 1 | 式
| 貯水槽工事 | クロスウェーブ | 1 | 〃
| 塩ビ桝 | ST 100-150 | 7 | 個
| 塩ビ製内蓋 | 150φ | 7 | 枚
| 鋳鉄蓋２００φ） |  | 7 | 組
| 断熱保護材 | ﾀﾞﾝﾏｯﾄ(3層) | 7 | 〃
| コンクリート板 | 300*300*60t | 7 | 枚
| 塩ビ桝用立管 | 塩ﾋﾞ管(VU)150φ | 7 | ｍ
| 〃 | 塩ﾋﾞ管(VU)200φ | 7 | ｍ
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| ランマー転圧工 |  | 1 | 〃
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.28m3(粘性) | 250 | m3
| 機械埋戻 | ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.28m3(粘性) | 40 | 〃
| 機械運搬費 |  | 2 | 式
| 砂利基礎工(２０ｍｍ) |  | 30 | m3
| 火山灰基礎工 | 凍上抑制層 | 4 | 〃
| 砂基礎工 | 敷砂 | 2 | 〃
| 残土処理（場内搬出） |  | 230 | 〃
| 舗装切断工 | 二次切断含む | 30 | ㎡
| 舗装解体工 |  | 9 | 〃
| 舗装仮復旧 | 歩道2cm | 3 | 〃
| 〃 | 車道3cm | 6 | 〃
| 舗装復旧費 |  | 1 | 式
| 舗装廃材運搬工 |  | 1 | 〃
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 桝取付工費 |  | 1 | 〃
| 桝穴明工費 |  | 1 | 〃
| 安全費 | 警備誘導･安全工作等 | 1 | 〃
| 道路占有料 |  | 1 | 〃
| 申請代行料 | 浸透計算等含む | 1 | 〃
| 業務費 | CAD使用料 | 1 | 〃
1.小計
再計

## 外構
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
D | 外構工事
1 | 付帯工 |  | 1 | 式
2 | 縁石切り下げ |  | 1 | 式
3 | 舗装工 |  | 1 | 式
4 | 法定福利費 |  | 1 | 式
| D.合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 付帯工
a | コンクリート舗装 | 歩道部 | 1 | 式
b | コンクリート舗装 | 車両乗入部 | 1 | 〃
c | 転落防止柵格子フェンス | ﾗﾝｸ1 溶融亜鉛ﾒｯｷ+塗装品 | 1 | 〃
d | 転落防止柵 | 単管ﾊﾟｲﾙ | 1 | 〃
e | インターロッキング(中央通り側) | 車道乗入部 | 1 | 〃
| 1.小計 |  |  |  |  | 0
| 再計 |  |  |  |  | 0
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
a | コンクリート舗装
| 掘削・基面整正 |  | 13 | m3
| 残土運搬・処分 | t＝600 | 8 | 〃
| 下層路盤工 | 切込砕石40㎜ t＝350 | 13 | 〃
| 発泡目地材 |  | 1 | 式
| 土間コンクリート | RC-4 t=250 ﾒｯｼｭ含む | 13 | ㎡
| 雑費 |  | 1 | 式
a.小計
b | コンクリート舗装
| 掘削・基面整正 |  | 22 | m3
| 残土運搬・処分 | t＝600 | 13.2 | 〃
| 下層路盤工 | 切込砕石40㎜ t＝350 | 22 | 〃
| 発泡目地材 |  | 1 | 式
| 土間コンクリート | RC-4 t=250 ﾒｯｼｭ含む | 22 | ㎡
| 鉄蓋 | 切断化工溶接取付 | 8.3 | ｍ
| グルービング |  | 2 | ヶ所
| 雑費 |  | 1 | 式
ｂ.小計
c | 転落防止柵格子フェンス
| 格子フェンス | 溶融亜鉛ﾒｯｷ＋塗装品 H1100×W2000 | 19.5 | ｍ
| 格子フェンス | 溶融亜鉛ﾒｯｷ＋塗装品 H1100×W150 | 47 | 〃
ｃ.小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
d | 転落防止柵
| 単管建込 | φ48.6×2000 | 21 | 本
| 単管設置 | φ48.6×5000 横地組立4段 | 24 | ｍ
ｄ.小計
e | インターロッキング(中央通り側)
| 掘削・基面整正 | H＝600 | 93 | m3
| 残土運搬・処分 | H＝600 | 93 | 〃
| 凍上抑制層 | 火山灰t＝410 | 151 | ㎡
| 凍上抑制層 | 火山灰t＝390 | 3 | 〃
| 下層路盤工 | 切込砕石40㎜ t＝100 | 154 | 〃
| インターロッキング | t－60 ｽﾄﾚｰﾄ | 154 | 〃
| アスファルトモルタル | t＝20 | 3 | 〃
| 敷モルタル | t＝30 | 3 | 〃
| 雑費 |  | 1 | 式
ｅ.小計
0
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 縁石切り下げ
| 既設植樹帯撤去・処分 |  | 8.5 | ㎡
| 既設植樹帯樹木移設 |  | 5 | 本
| 既設インターロッキング撤去 | 再利用 t＝60 | 35 | ㎡
| 既設点字ブロック撤去 | 再利用 | 11 | ｍ
| 既設舗装止撤去 | 再利用 150×170×590 | 11 | 〃
| 既設舗装版切断 | t＝120以下 | 12 | 〃
| 既設舗装版撤去・運搬・処分 | t＝120以 | 4.5 | ㎡
| 既設舗装版運搬・処分 |  | 1.2 | ｔ
| 既設縁石撤去 | 土木型縁石 | 11.2 | ｍ
| 既設縁石運搬・処分 |  | 0.7 | ｔ
| 新設縁石設置 | 土木型縁石 | 11.2 | ｍ
| 既設舗装止再設置 | 150×170×590 | 11 | 〃
| 既設点字ブロック再設置 |  | 11 | 〃
| 既設植樹帯縁石再設置 |  | 3.5 | 〃
| 掘削・基面整正 |  | 27 | m3
| 残土運搬・処分 | H＝600 | 27 | m3
| 凍上抑制層 | 火山灰t＝420 | 43.5 | ㎡
| 下層路盤工 | 切込砕石40㎜ t＝100 | 43.5 | 〃
| インターロッキング再設置 | t－60 ｽﾄﾚｰﾄ | 35 | 〃
| インターロッキング新設 | t－60 ｽﾄﾚｰﾄ | 8.5 | 〃
| 車道部上層・基層・表層工 | t＝120 | 4.5 | 〃
| 24条申請・道路使用許可 |  | 1 | 式
| 安全施設 | 規制看板・ｶﾗｰｺｰﾝ等 | 1 | 〃
| 交通誘導員 | 片側交互通行 | 18 | 名
2.小計
| 再計 |  |  |  |  | 0
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 舗装工
(立体駐車場１階)
| 不陸整正 |  | 1488 | ㎡
| 密粒度アスコン | 再生 t＝5㎝ 機械施工 | 1488 | 〃
| 駐車ライン | 常温 白 W＝15㎝ ｾﾞﾌﾞﾗ含む | 575 | ｍ
| 文字 | 軽 | 9 | ヵ所
| 身障者マーク |  | 1 | ヶ所
(立体駐車場Ｒ階)
| 舗装復旧 | Σt＝60㎝ 概数数量 | 81 | ㎡
| 歩行者通路・復員減少 | 規制材 規制車等 | 1 | 式
| 外構工事重機監視歩道誘導員 | 歩車道2名体制 | 20 | 名
3.小計
| 再計 |  |  |  |  | 0

## 共通仮設
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E | 共通仮設費
| 仮囲い |  | 1 | 式
| 門・出入口 |  | 1 | 式
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1 | 式
| 仮設鉄板敷 |  | 1 | 式
| 交通誘導警備員 |  | 1 | 式
| 環境測定費 |  | 1 | 式
| 楊重機械器具費 |  | 1 | 式
| 道路占用料 |  | 1 | 式
E.計