令和８年７月　　日

関 係 各 位　殿

アルファコート北見中央大通沿道地区開発株式会社

追加指示書

北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業　外構工事（経済センター周辺・広場）に係る業務について、次の項目を追加指示いたします。

|  | 【追加指示事項】 |
| --- | --- |
| 全体 |  |
| 1 | 工事内訳書は「施工範囲：全体配置計画図」に合致するよう作成してください。 |
| 経済センター周辺外構 |  |
| 1 | ３工区は駐車台数を４１台確保できるよう調整願います。 |
| 2 | ２工区はコインパーキングとなるため、開札後関係者と協議願います。 ※経済センターより電源供給等が発生します。 |
| 3 | １工区の擁壁は現場打ちと箱型擁壁とを経済比較し、安価なものを採用するものとする。 |
| 広場 |  |
| 1 | 広場に接している中央大通の歩道部は本工事にあわせてやり替えを行うものとする。 |
| 2 | 廃道がなされた旧北３条通にはガス管（低圧・中圧）、排水等の埋設がされているため、破損等が起きないよう施工においては留意するものとする。 また、ガス管（低圧）は本工事において切替作業を行うものとする。 |
| 3 | 中央部に配置している蹴上げH＝約300の階段については、H＝約450に変更をするものとする。 |
| 4 | 中央部階段、花壇等については既製品と現場打ちを検討し、適宜対応するものとする。 |
| 5 | 広場に引き込む上水、及び電気については経済センタービルより分岐して引き込むものとし、子メーターを設置するものとする。 |
| 6 | ユニバーサルデザインへの対応として階段に手すりを設けるものとする。 |